## Antragsunterlagen
[5 empty] | Anmerkungen | Stand: | 2024-09-10 |  | ausgeblendete Zeilen für LK | 1. Vollständigkeitsprüfung Landkreis! |  | 2. Prüfung | Format übertragen
[5 empty] | Bitte das Inhaltsverzeichnis bei der erstmaligen Einreichung auch als Datei (nicht pdf, sondern ausfüllbar als xls, doc…) mit vorlegen | Erforder-lichkeit | Filter Ausdruck (korrigierbar) | Fragen |  | kontrollierte Ausfertigung:
Hinweis: Die Nummerierung und Bezeichnung baut auf dem sog. ELIA-Antrag auf, der allerdings eher auf Chemiefabriken als Windenergieanlagen zugeschnitten ist. Insofern fehlen teilweise Ziffern in der Nummerierung für Nachweise, die bei Windenergieanlagen völlig überflüssig sind. Im Gegenzug enthält diese Tabelle aber Unterlagen, die für Windenergieanlagen zwingend sind. |  |  |  |  | Bitte diese Zeile unbedingt mit ausdrucken (zur Erklärung für Einsichtnehmende) | J | X |  |  | Hinweis | zwingend erforderlich
|  | Ordner ? |  |  | Bei mehreren Ordnern bitte entsprechend vor dem entsprechenden Kapitel einbauen, sonst diese Zeile nicht mit ausdrucken - entfällt mit Digitalisierung | bB
Kap. | Abschn. | Inhalt | Datum | Seiten | Bitte diese Zeile als Kopf jeder Seite einbauen. Die Spalten Datum und Seiten sind bei allen nicht Gutachten und Bauvorlagen zwingend auszufüllen. | J | X
0. |  | Inhaltsverzeichnis |  |  | Zum Zeitpunkt der Genehmigung aktuell. Bitte dann auch digital vorlegen, damit das in den Genehmigungsbescheid eingebaut werden kann. | J | X
| 0.1 | Übersicht von nach öffentlicher Auslegung nachgereichten Unterlagen |  |  | wie der Name sagt: Nur NACH Beginn der Auslegung (damit also nicht im vereinfachten BImSchG erforderlich) | bB | X
KLICK zum Muster
1. |  | Antrag |  |  |  | J | X
| 1.1 | Genehmigungsantrag nach BImSchG |  |  | ELIA Formular 1.1 ausfüllen, alternativ haben den auch einige Länder auf der Homepage (einfach nach BImSchG Antrag Formular suchen) | J | X
| 1.1.1 | ggfls. Begleitschreiben Anträge auf Zielabweichung RROP, Veröffentlichung der Genehmigung etc. |  |  | Sofern im Verfahren Sondervorschriften (egal ob 6 WindBG, 16b BImSchG, 45b BNatSchG …. oder sonstige, die es zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Worte noch gar nicht gibt) zur Anwendung gelangen, die ELIA noch nicht kennt, bitte ich dies in einem gesonderten Schreiben mit anzugeben. Alternativ Angabe im Antrag unter Sonstiges/Bemerkungen (aber da versteckt sich das eher) Sofern in einem Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung zumindest eine Veröffentlichung der Genehmigung gemäß § 19 Abs. 3 BImSchG gewünscht wird, bitte ich dies anzugeben. | bB | X
| 1.2 | Kurzbeschreibung |  |  | * Im förmlichen Verfahren zwingend, im vereinf. Verfahren empfehlenswert. * Bitte zum Inhalt § 4 (3) 9. BImSchV beachten (eine Kurzbeschreibung nach BImSchG ist keine kurze Zusammenfassung der Baubeschreibung). * Ggfls. Einbau einer verkleinerten Karte (ist oft aussagekräftiger als eine textliche Lagebeschreibung) | J | X
| 1.3 | Nachweis gemäß § 6 WindBG, dass das Grundstück, auf dem die Windenergieanlage errichtet werden soll, für die Errichtung und den Betrieb vertraglich gesichert ist. |  |  | nur bei Vorhaben, für die § 6 WindBG Anwendung finden soll | bB
|  | Erklärung des Betreibers der abzubauenden Bestandsanlage gemäß § 16b Abs. 10 BImSchG, dass dieser mit dem Repowering-Vorhaben und somit dem Abbau der Anlage einverstanden ist. |  |  | nur bei 16b und Nicht-Betreiber-Identität | bB
|  | Antrag auf Verlängerung der Frist gemäß § 10 Abs. 6a BImSchG |  |  | Sorry, aber so ist die Gesetzeslage - ansonsten erfolgt rechtzeitig vor Ablauf der Bescheidungs-frist die kostenpflichtige Ablehnung, sofern dann z.B. immer noch eine Baulast fehlt oder irgend-welche vorliegenden Gutachten immer noch nicht der Sach- und Rechtslage entsprechen. Alternativ können Sie nach der Ablehnung natürlich die zurückgegebenen Unterlagen mit einem neuen Antrag wieder einreichen. Der Antrag ist von Ihnen natürlich jederzeit widerrufbar. | j | x
2. |  | Lagepläne |  |  |  | J | X
| 2.1 | Übersichtskarte Topographische Karte Maßstab 1:??.000 |  |  | * Maßstab 1:25.000 oder bei großen Parks auch 1:50.000 * Einzeichnung aller (auch vorhandener) WEAs, Zuwegungen und der Grenzen des Vorranggebiets lt. RROP, FPlan, BPlan (falls vorhanden) | J | X
| 2.2 | Lageplan 1:5.000 |  |  | * Einzeichnung aller WEAs, Transformatoren, Gebäude, Zuwegungen, befestigte Flächen, Verkabelung, Vermassung (auch untereinander), Abstandsradien (Grenzabstand, Eisabwurf) sowie der Grenzen des Vorranggebiets lt. RROP, FPlan, BPlan (falls vorhanden) * Temporär befestigte Flächen bitte nicht in einem gesondertem Plan darstellen, sondern in einem gemeinsamen Plan - und dann die temporären Flächen mit besonderer Legende. * Bei "priviligiertem" Repowering gehört in diese Plan auch der Nachweis der 2-H-Abstands durch Angabe der Abstände zwischen abzubauender und zu repowernder Anlage. | J | X
| 2.3 | amtlicher Lageplan mit Vorblatt 1:??.000 |  |  | * Maßstab 1:1.000 oder auch 1:2.000 * Einfacher Lageplan i.d.R. ausreichend - Auszug aus der Liegenschaftskarte aber nicht! * ggfls. für jede Anlage getrennt, möglichst max. A3 * Einzeichnung der WEA (incl. Fundament, Rotor, Grenzabtandsradius), Transformatoren, Gebäude, Zuwegungen, befestigte Flächen und ggfls. Festsetzungen eines BPlans * Bei § 16b Anträgen mit Einzeichnung des (max.) 2H Abstands * Höheneinmessungen der Anlagenstandorte/des Baugeländes | J | X
| 2.4 | Werkslage- und Gebäudeplan vom Planer zu erstellen |  |  | i.d.R. nicht erforderlich! Vorstellbar allenfalls bei größeren Gebäuden (aber wieso sollten die nicht einer selbständigen Genehmigung unterzogen werden) | bB
| 2.5 | Auszug aus gültigem Flächennutzungs- oder Bebauungsplan oder Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB |  |  | * i.d.R. nicht erforderlich, da wir nicht nur BImSchG-Genehmigungsbehörde, sondern auch Baugenehmigungsbehörde sind, so dass uns die Pläne vorliegen und das ohnehin anhand UNSERER Unterlagen prüfen. * Kurze Darstellung der Rechtslage in der Kurzbeschreibung dagegen empfehlenswert (keine rechtliche Wertung, sondern z.B. "Lage im Vorrangstandort xyz des RROP2020" oder "BPlan xyz" reicht) | N
| 2.6 | Sonstiges
| 2.6.1 | Aufstellung mit Anlagentyp, Leistung, Koordinaten- und Höhenangaben (incl. HüNN) aller Anlagen |  |  | * lesbar ausdrucken: also Querformat - evtl. sogar A3 * incl. Anlagen in der Nähe * Koordinaten in G/K, WGS84 (für die Luftfahrt) und UTM ETRS 89 | Z | X
Vordruck für die Koordinatenliste
| 2.6.2 | Verkabelungsplan Windpark 1.5:000 |  |  | * Interne Verkabelung - nicht der Anschluss ans Netz | Z | X
| 2.6.3 | Kompensationsflächen 1.5:000 | vgl. Kap. 13.6 | - |  | Z | X
3. |  | Anlage und Betrieb |  |  | Gerade in Kapitel 3 können einige in ELIA geplante Unterlagen "freihändig" auf einem Blatt zusammengefasst werden. | J | X
| 3.1 | Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen technischen Einrichtungen und Nebeneinrichtungen sowie der vorgesehenen Verfahren |  |  |  | J | X
| 3.2 | Angaben zu verwendeten und anfallenden Energien |  |  | * Ist nach § 4a 9. BImSchV erforderlich * frei formulieren | J | X
| 3.3 | Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinheiten |  |  | * Formular 3.3 ausfüllen * i.d.R. nicht erforderlich! Vorstellbar allenfalls bei größeren Gebäuden | bB
| 3.4 | Betriebsgebäude, Maschinen, Apparate und Behälter |  |  | * Formular 3.4 ausfüllen * i.d.R. nicht erforderlich! Vorstellbar allenfalls bei größeren Gebäuden | bB
| 3.5 | Angaben zu gehandhabten, eingesetzten und entstehenden Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren Stoffströmen |  |  | Formular 3.5 ausfüllen | J | X
| 3.5.1 | Sicherheitsdatenblätter der gehandhabten Stoffe/Aufstellung der Stoffe |  |  | Die in ELIA für Industriebetriebe vorgesehene Vorlage aller Datenblätter ist bei Windrädern nicht erforderlich. Es reicht eine detaillierte Aufstellung der gehandhabten Stoffe (Name, DMS-Nr, Einsatzbereich, Zusammensetzung, Aggregatzustand, Mengen, Lagerort, Gefährdungs-klasse/Einstufung, Art des Umgangs). | Ja - aber | x
| 3.6 | Maschinenaufstellungspläne |  |  | nicht erforderlich! | N
| 3.7 | Maschinenzeichnungen | Vgl. Kap. 12.3 | - |  | J | X
| 3.8 | Fließbilder |  |  | nicht erforderlich! | N
| 3.8.1 | Grundfließbild mit Zusatzinformationen nach DIN EN ISO 10628 |  |  | nicht erforderlich! | N
| 3.8.2 | Verfahrensfließbild nach DIN EN ISO 10628 |  |  | nicht erforderlich! | N
| 3.8.3 | Rohrleitungs- und Instrumentenfließbilder (R+I) |  |  | nicht erforderlich! | N
| 3.9 | Sonstiges |  |  | nicht erforderlich! | N
4. |  | Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage |  |  | · | J | X
| 4.1 | Art und Ausmaß aller luftverunreinigenden Emissionen einschließlich Gerüchen, die voraussichtlich von der Anlage ausgehen werden |  |  | * Nur erforderlich, wenn weder Schall- noch Schattenwurfgutachten erforderlich sind. * frei formulieren | bB
| 4.2 | Betriebszustand und Emissionen von staub-, gas- und aerosolförmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Gerüchen |  |  | nicht erforderlich! | N
| 4.3 | Quellenverzeichnis Emissionen von staub-, gas- und aerosolförmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Gerüchen |  |  | * Formular 4.3 ausfüllen * nicht erforderlich! | N
| 4.4 | Quellenplan Emissionen von staub-, gas- und aerosolförmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Gerüchen |  |  | * Emissionsquellen in Werkslageplan einzeichnen * nicht erforderlich | N
| 4.5 | Betriebszustand und Schallemissionen |  |  | Formular 4.5 ausfüllen | J | X
| 4.6 | Schall |  |  |  |  | x
| 4.6.1 | Quellenplan Schallemissionen/Erschütterungen |  |  | * Alternative: Nur erforderlich, wenn kein Schallgutachten vorgelegt wird (aber das ist wenig realistisch)! * Emissionsquellen in Werkslageplan einzeichnen | A | X
| 4.6.2 | Schallschutzgutachten der Fa. ??, Az: ?? |  |  | * Gutachten eines nach § 29a BImSchG in Niedersachsen anerkannten Sachverständigen für Immissionsschutz (Lärm) * Incl. Aussagen zum Infraschall * Interimsverfahren: Da das Verfahren in Niedersachsen zum 01.03.2019 eingeführt wird, erfolgt die Berechnung jetzt ausschließlich übers Interimsverfahren. | A | X
| 4.6.3 | Nachweis des Schallleistungspegels von vermessenen Anlagen |  |  | Falls erforderlich und nicht bereits Gegenstand des Schallschutzgutachtens (dann verweisen) | Z | X
| 4.6.4 | Oktav-Schallleistungspegel |  |  | Für jede WKA sind hier die geforderten Informationen zum Oktav-Schallleistungspegel anzugeben. Auch wenn die Oktav-Schallleistungspegel bereits in dem Schallgutachten genannt werden, geben Sie diese zur beschleunigten Antragsbearbeitung hier bitte, jeweils für Tag, Nacht und schallreduzierten Betrieb, ein, da diese künftig in den Genehmigungsbescheid übernommen werden sollen, um bei weiteren Berechnungen z.B. zur Vorbelastung von weiteren WKA, Repowering usw. hier entnommen werden sollen. | Z | X
| 4.6.5 | Unterlagen zur Abschaltung |  |  | * Nur falls erforderlich * Auch technische Beschreibung incl. Angaben zur Möglichkeit der Kontrolle * ggf.: Berechnung der erforderlichen Abschaltzeiten jeder einzelnen WEA | Z | X
| 4.7 | Schatten |  |  |  |  | x
| 4.7.1 | Schattenwurfgutachten der Fa. ??, Az: ?? |  |  |  | Z | X
| 4.7.2 | Unterlagen zur Abschaltregelung |  |  | * Nur falls erforderlich und nicht bereits Gegenstand des Schallschutzgutachtens (dann verweisen) * Auch technische Beschreibung incl. Angaben zur Möglichkeit der Kontrolle * ggf.: Berechnung der erforderlichen Abschaltzeiten jeder einzelnen WEA | bB | X
| 4.8 | Vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung aller Emissionen |  |  | frei formulieren, falls nicht schon Gegenstand der Gutachten (dann verweisen) | bB | X
| 4.9 | Emissionsgenehmigung gemäß TEHG |  |  | Nicht erforderlich! | N
| 4.10 | Sonstiges |  |  |  |  | x
| 4.10.1 | Betriebliches Monitoringkonzept |  |  | frei formulieren, falls nicht schon Gegenstand der Gutachten (dann verweisen) | J | X
| 4.10.2 | Gutachten zur optischen Bedrängung der Fa. ??, Az: ?? |  |  | Nur falls erforderlich | bB
5. |  | Messung von Emissionen und Immissionen sowie Emissionsminderung |  |  |  | J | X
| 5.1 | Vorgesehene Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere zur Verminderung der Emissionen sowie zur Messung von Emissionen und Immissionen |  |  | * Gemäß § 4b 9. BImSchV zwingend erforderlich * Falls bereits Gegenstand von Gutachten: verweisen * frei formulieren * kann auch bereits Teil von Unterlagen in Kapitel 4 sein, dann bitte hier verwiesen | J | X
| 5.2 | Fließbilder über Erfassung, Führung und Behandlung der Abgasströme |  |  | nicht erforderlich! | N
| 5.3 | Zeichnungen Abluft-/Abgasreinigungssystem |  |  | nicht erforderlich! | N
| 5.4 | Abluft-/Abgasreinigung |  |  | nicht erforderlich! | N
| 5.5 | Sonstiges |  |  |  | bB | X
6. |  | Anlagensicherheit |  |  | Gemäß § 4b 9. BImSchV zwingend erforderlich | J | X
| 6.1 | Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung |  |  | Formular 6.1 ausfüllen – Ergebnis i.d.R.: nicht anzuwenden, ansonsten bitte noch mal gucken. | J | X
| 6.2 | Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhinderung und Begrenzung von Störfällen |  |  | Entfällt i.d.R. auf Grund des Ergebnisses 6.1 | N
| 6.3 | Sicherheitsbericht, Weitergehende Information der Öffentlichkeit |  |  | nicht erforderlich! | N
| 6.4 | Vorgesehene Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen |  |  | * frei formulieren * Bitte zum Brandschutz ggfls. auf Kap. 12 verweisen. | J | X
| 6.4.1 | Angaben zum Blitzschutz |  |  | TB | Z | X
| 6.4.2 | Angaben zu Eiserkennung, Eisabwurf und -abfall |  |  | * Bei Unterschreitung des Regelabstands nach Windenergieerlass (Berechnung vgl. Datei Baulastübersicht) ist i.d.R. ein GRUNDSTÜCKBEZOGENES Sachverständigengutachten erforderlich. Sofern dieses mehrere geeignete Maßnahmen vorsieht, ist vom Antragsteller konkret anzugeben, * Bitte auch Angaben zu Beschilderung von Wegen, Warnhinweise etc. * Lageplan mit Standorten der Hinweisschilder | Z | X
| 6.4.3 | Angaben zur Tages- und Nachtkennzeichnung |  |  | incl. Kennzeichnung während der Bauphase Bitte auch Angaben zur BNK (von "Anlage xyz ist Bestandteil dieses Antrags" über "vermutlich Anlage XYZ - Entscheidung fällt aber erst später" bis "BNK nicht geplant") | Z | X
| 6.4.4 | Aufstellung von Warnschildern |  |  | Lageplan, Darstellung der Warnschilder | Z | X
7. |  | Arbeitsschutz |  |  | Gemäß § 4b 9. BImSchV zwingend erforderlich | J | X
| 7.1 | Vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz |  |  | frei formulieren (TB) | J | X
| 7.2 | Verwendung und Lagerung von Gefahrstoffen |  |  | Formular 7.2 ausfüllen | N
| 7.3 | Explosionsschutz, Zonenplan |  |  | entfällt | N
| 7.4 | Sonstiges |  |  |  | J | X
| 7.4.1 | Handbuch der Windkraftanlage |  |  | mit folgenden Angaben: Arbeitsschutz, Brandschutz, Unfallverhütung, Steigschutzvorrichtungen (Leitern), Befahranlage (Lift) u.s.w. | Z | X
8. |  | Betriebseinstellung |  |  |  | J | X
| 8.1 | Vorgesehene Maßnahmen für den Fall der Betriebseinstellung (§ 5 Abs. 3 BImSchG) |  |  | Außer vollständigem Rückbau ist da derzeit kaum was möglich. | J | X
| 8.2 | Sonstiges |  |  |  | J | X
| 8.2.1 | Berechnung der Rückbaukosten, Angabe der geplanten Sicherstellung |  |  | * Berechnung und Sicherung entsprechend WEE 2016! NEU: Das OVG LG hat mit Beschluß vom 12.10.2022, 12 MS 188/21 die Rechtswidrigkeit des WEE festgestellt. Demzufolge ist jetzt wieder eine Aufstellung der Rückbaukosten erforderlich. * Angaben zur Sicherung durch die Erklärung nach 8.3, Baulast Eigentümer UND Bürgschaft, übertragenes Sparbuch o.ä. (wobei Baulast und Bürgschaft nicht zu den Antragsunterlagen an sich gehören) | J | X
| 8.2.2 | Verpflichtungserklärung über Abbau der Windenergieanlagen, Gebäude, Trafostationen, befestigte Flächen, Zuwegungen nach Betriebseinstellung |  |  | KLICK zum Muster | J | X
9. |  | Abfälle |  |  |  | J | X
| 9.1 | Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen |  |  | * frei formulieren * Hier reicht auch ein gesammeltes Blatt mit allen Angaben - einige Hersteller haben auch dafür einen Katalog. | J | X
| 9.2 | Angaben zum Entsorgungsweg |  |  |  | J | X
| 9.3 | Abfallentsorgungsanlagen |  |  |  | N
| 9.4 | Ermittlung der Entsorgungskosten |  |  |  | N
| 9.5 | Maßnahmen zur Abfallvermeidung |  |  |  | J | X
| 9.6 | Sonstiges |  |  |  | J | X
| 9.6.1 | entsprechende Angaben bei Abbau einer Anlage |  |  | nur beim Rückbau vorhandener Alt-Anlagen | bB | X
| 9.6.1 | Havariemanagementplan |  |  | In Anbetracht aktueller Fälle (auch im LK ROW): eine Beschreibung, welche Maßnahmen bei einem Schadensfall (z.B. Bruch des Rotorflügels) geplant sind. | Z | X
10. |  | Abwasser |  |  | Gerade dieses Kapitel kann für WEAs im Regelfall mit einer frei formulierten Beschreibung unter 10.1 vollständig auf 1 Seite abgearbeitet werden, dabei bitte insbesondere 10.12 in einem Satz einarbeiten. | J | X
| 10.1 | Allgemeine Angaben zur Abwasserwirtschaft |  |  | frei formulieren | J | X
| 10.2 | Entwässerungsplan |  |  | i.d.R. nicht erforderlich! | bB
| 10.3 | Beschreibung der abwasserrelevanten Vorgänge |  |  | frei formulieren | bB
| 10.4 | Angaben zu gehandhabten Stoffen |  |  | i.d.R. nicht erforderlich! | bB
| 10.5 | Maßnahmen zur Vermeidung von Abwasser |  |  | frei formulieren | bB
| 10.6 | Maßnahmen zur Überwachung der Abwasserströme |  |  | i.d.R. nicht erforderlich! | bB
| 10.7 | Angaben zum Abwasser am Ort des Abwasseranfalls und vor der Vermischung |  |  | frei formulieren | bB
| 10.8 | Abwassertechnisches Fließbild |  |  | i.d.R. nicht erforderlich! | bB
| 10.9 | Abwasseranfall und Charakteristik des Rohabwassers |  |  | i.d.R. nicht erforderlich! | bB
| 10.10 | Abwasserbehandlung |  |  | frei formulieren | bB
| 10.11 | Auswirkungen auf Gewässer bei Direkteinleitung |  |  | frei formulieren | bB
| 10.12 | Niederschlagsentwässerung |  |  | frei formulieren | J | x
| 10.13 | Sonstiges |  |  |  | bB
11. |  | Umgang mit wassergefährdenden Stoffen |  |  | Gerade dieses Kapitel kann für WEAs im Regelfall mit einer frei formulierten Beschreibung unter 11.1 vollständig auf 1 Seite abgearbeitet werden. Wichtig ist der Verweis auf die schon unter 3.5.1 einsortierte Aufstellung der wassergefährdenden Stoffe. | J | X
| 11.1 | Beschreibung wassergefährdender Stoffe, mit denen umgegangen wird |  |  | Formular 11.1 ausfüllen | J | X
| 11.2 | Anlagen zum Lagern flüssiger wassergefährdender Stoffe |  |  | falls vorhanden: i.d.R. durch Technische Beschreibung (TB) abgedeckt! | bB | X
| 11.3 | Anlagen zum Lagern fester wassergefährdender Stoffe |  |  | falls vorhanden: i.d.R. durch Technische Beschreibung (TB) abgedeckt! | bB | X
| 11.4 | Anlagen zum Abfüllen/Umschlagen wassergefährdender flüssiger Stoffe |  |  | falls vorhanden: i.d.R. durch Technische Beschreibung (TB) abgedeckt! | bB | X
| 11.5 | Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) |  |  | falls vorhanden: i.d.R. durch Technische Beschreibung (TB) abgedeckt! | bB | X
| 11.6 | Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefährdender Stoffe |  |  | falls vorhanden: i.d.R. durch Technische Beschreibung (TB) abgedeckt! | bB | X
| 11.7 | Anlagen zur Zurückhaltung von mit wassergefährdenden Stoffen verunrei­nigtem Löschwasser (Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen) |  |  | falls vorhanden: i.d.R. durch Technische Beschreibung (TB) abgedeckt! | bB | X
| 11.8 | Sonstiges |  |  | falls vorhanden: i.d.R. durch Technische Beschreibung (TB) abgedeckt! | bB | X
12. |  | Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz |  |  |  | J | X
| 12.1 | Antragsformular für den baulichen Teil |  |  | * Formular 12.1 ausfüllen oder Link in nächster Zeile klicken * bei BImSchG immer förmliches Baugenehmigungsverfahren | J | X
[5 empty] | https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/bauen_wohnen/bauordnungsrecht_bautechnik_und_gebaudeenergierecht/bauaufsicht/bauaufsichtsbehorden-in-niedersachsen-217313.html | J | X
| 12.1.1 | Abweichungsanträge mit Begründung (§ 66 Abs. 2 NBauO) |  |  | * nur wenn erforderlich, wie z.B. Unterschreitung des Grenzabstandes ohne Baulast (wird nur im Ausnahmefall gewährt - dazu gehören dann Bestätigungen der Eigentümer, dass die Baulast voraussichtlich kommt - aber noch formelle Dinge zu klären sind - vorstellbar somit nur bei Gemeinden, Kirchen etc.) * Bitte im Inhaltsverzeichnis Art der Anträge detaillieren - Fundstelle Formulare wie 12.1.1. | bB | X
| 12.1.2 | formloser Antrag auf Prüfung der Statik gemäß § 67 (3) NBauO |  |  | ACHTUNG: max. Dauer der Abweichung 1 Jahr nach Genehmigung! Keine Verlängerung möglich!!!!! | bB | X
| 12.2 | Einfacher oder qualifizierter Lageplan | vgl. Kap. 3 | - | Bitte Art des Lageplans mit Sachbearbeitung Bauordnungsrecht absprechen. | J | X
| 12.3 | Bauzeichnungen und -beschreibungen |  |  | * Da Werbeanlagen in Windrädern im Außenbereich grundsätzlich unzulässig sind, sollten die üblicherweise auf den Gondeln befindliche Herstellerbezeichnung aus den Bauvorlagen ersichtlich sein (Prospekt oder Ansichtszeichnung der Gondel), das gilt natürlich auch für Schriftzüge am Turm. * Aus landschaftspflegerischer Sicht wird – zur Vermeidung von zusätzlichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes – nur der nach AVV nötige 2 Meter breite rote Streifen akzeptiert. Darüberhinaus werksseitig gelieferte rote Flächen müssten abgeklebt oder übermalt werden. Wenn Strukturelemente der Oberfläche (Erhöhungen, Vertiefungen u.ä.) das stark erschweren, ggf. auch nur partiell, können geringe Überschreitungen der 2 Meter akzeptiert werden, das genaue Maß wäre im Einzelfall abzustimmen. * Mit Vermassung * Hierzu gehört auch die Beschreibung der (auch temporär) befestigten Flächen. | J | X
| 12.4 | Baubeschreibungen der Windenergieanlage |  |  |  | J | X
| 12.5 | Berechnungen |  |  |  | bB
| 12.5.1 | Berechnung des Bruttorauminhaltes (DIN 277) |  |  | In der Regel nicht erforderlich - nur für Gebäude erforderlich (Trafohäuschen sind i.d.R. keine Gebäude) | bB
| 12.5.2 | Berechnung der Grund- und Geschossflächen bzw. Baumassen (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 BauVorlVO) |  |  | In der Regel nicht erforderlich - nur für Gebäude erforderlich (Trafohäuschen sind i.d.R. keine Gebäude) | bB
| 12.5.3 | Berechnung der Geschosse, die keine Vollgeschosse sind |  |  | In der Regel nicht erforderlich - nur für Gebäude erforderlich (Trafohäuschen sind i.d.R. keine Gebäude) | bB
| 12.5.4 | Nachweis der notwendigen Einstellplätze (§ 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauVorlVO) |  |  | In der Regel nicht erforderlich - nur für Gebäude erforderlich (Trafohäuschen sind i.d.R. keine Gebäude) | bB
| 12.5.5 | Berechnung des erforderlichen Grenzabstands |  |  | immer erforderlich - Berechnungsformel vgl. "Hinweise für die Genehmigung von WEA" von MU-SEE (oder Tabelle 04 Übersicht Baulasten) | J | X
| 12.6 | Bautechnische Nachweise |  |  |  | J | X
| 12.6.1 | Nachweis der Standsicherheit |  |  | * Achtung: Vorlage zur Vollständigkeitsprüfung noch nicht erforderlich, da reicht restmal die Eintragung ins Inhaltsverzeichnis! | J | X
| 12.6.1.1 | Typenstatik |  |  | Nur zusammen vorlegen - ggfls. Antrag auf Abweichung auf spätere Vorlage stellen, dann darauf verweisen * Windlastzone des Landkreises Rotenburg beachten * Auf Antrag (Abweichung § 66, vgl. 12.1.2) erst rechtzeitig (Prüfungszeit und Baufreigabe durch Landkreis) vor Baubeginn vorzulegen * In der Regel zusätzlich zur Typenprüfung Gutachten für Fundament erforderlich! * ACHTUNG bei UVP-Vorhaben: gerade bei den Fundamenten kommt es vor, dass statt der zunächst angedachten Flach- doch eine Tiefgründung erfolgen muss, was zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht klar war. Statisch meistens kein Problem - aber: Es empfiehlt sich, die UVP notfalls erst mal mit worst-case zu rechnen (und das entsprechend anzugeben, dass das noch nicht klar ist und dass das eben worst-case ist) und die umweltrechtlich problematischere Gründung (oder sogar beide Alternativen, das ist ja nur ein kleiner Part) in der UVP zu betrachten, bevor man evtl. anschließend verfahrensrechtliche Probleme bekommt!!! | J | X
| 12.6.1.2 | Fundamente |  |  |  | J | X
| 12.6.1.3 | Baugrundgutachten |  |  | Siehe Hinweis unter 12.6.1.2 zum Thema UVP-Vorhaben Bei Anträgen mit UVP gehört das zu den vor- und öffentlich auszulegenden Unterlagen! | J | X
| 12.6.1.4 | Turbulenzgutachten |  |  | * In der Regel sind Turbulenzgutachten zur Standsicherheit bei Abständen zwischen den Windkraftanlagen immer erforderlich - vielleicht nicht bei Einzelanlagen in freier Natur * Dagegen nur bei Bedarf erforderlich sind Turbulenzgutachten zur Standsicherheit von Freileitungen, sofern diese Abstände < 3-fache Rotordurchmesser betragen. | J | X
| 12.6.2 | Ausführungszeichnungen |  |  |  | N
| 12.6.3 | Nachweis der Feuerwiderstandsdauer |  |  |  | N
| 12.6.4 | Nachweis zum Brandschutz |  |  | * frei formulieren, falls es keinen Katalog gibt * Hierzu gehört auch eine Beschreibung für die Feuerwehr (wie " bei Rotor- oder Maschinenhausbrand: Abstand halten - Absicherung in einer Entfernung von ... - ?? informieren") | J | X
| 12.7 | Sonstige Fachgutachten, Nachweise |  |  |  | bB | X
| 12.8 | weitere wichtige Dokumente |  |  |  | J | X
| 12.8.1 | Nachweis der Vorlageberechtigung nach § 53 NBauO |  |  | z.B. Kopie Eintragung Liste | J | X
| 12.8.2 | Vollmacht |  |  |  | bB | X
| 12.8.3 | Erklärung der Anerkennung nach § 33 BauGB |  |  |  | bB | X
| 12.9 | Sonstiges |  |  |  | J | X
| 12.9.1 | Aufstellung/Nachweis der Herstellungskosten |  |  | * Zusätzlich zur unterschriebenen (Hinweis: § 263 StGB gilt auch für erneuerbare Energien!!) Aufstellung: prüfbarer detaillierter Nachweis (z.B. Kaufvertrag) – sonst wird nach dem BMWK-Papier geschätzt. Der Nachweis selber muss nicht Gegenstand des Antrags sein, sondern kann getrennt als Betriebsgeheimnis einfach vorgelegt werden. * getrennt nach Anlage (Turm und Fundament, Maschinenhaus, Flügel), befestigte Flächen, Zuwegung, Übergabestation/Trafos, Kompensation etc. etc. etc. * Angabe, ob MWSt. enthalten ist. | J | X
| 12.9.2 | Aufstellung aller erforderlichen Baulasten |  |  | *vgl. Datei "04 Übersicht Baulasten…." *Die Aufstellung muß enthalten: Art der Baulast, belastetes und begünstigtes Grundstück (Vorlage siehe Datei "04 Übersicht Baulasten…) | J | X
13. |  | Natur, Landschaft und Arten- und Bodenschutz |  |  |  | J | X
| 13.1 | Angaben zum Betriebsgrundstück und zur Wasserversorgung sowie zu Natur, Landschaft und Bodenschutz |  |  | Formular 13.1 ausfüllen | J | X
| 13.2 | Vorprüfung nach § 34 BNatSchG - allgemeine Angaben
| 13.3 | Vorprüfung nach § 34 BNatSchG
| 13.4 | Formular zum Ausgangszustandsbericht |  |  |  | N
| 13.5 | Sonstiges
| 13.5.1 | Landschaftspflegerischer Begleitplan des Gutachters ???, Az ??? ggfls. mit folgenden Anlagen: |  |  | entsprechend §17 Abs. 4 i.v.m. § 15 BNatSchG - vorherige Abstimmung mit Naturschutz zwingend!! | Z | X
| 13.5.1.1 | Kompensation: * Ermittlung des notwendigen Kompensationsumfangs * Lageplan der Kompensationsflächen * Beschreibung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen * Angaben zur Herstellung und Sicherstellung der Maßnahmen |  |  | Wenn nicht schon im LBP enthalten (ist meistens so) * Sicherung der Kompensation über verpflichtende Erklärung des Antragstellers zur Herstellung und Pflege * Absicherung zur Duldung/Pflege durch Baulast (s.u.) * Darstellung der Kompensationsfläche im Lageplan/ in Lageplänen | bB
| 13.5.1.2 | Berechnung der naturschutzrechtlichen Ersatzzahlung |  |  | Wenn nicht schon im LBP enthalten (ist meistens so) * gemäß § 15 BNatSchG i.V. m. § 6 NAGBNatSchG * für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch eine Anlagenhöhe > 50 m | bB
| 13.5.2 | Gutachten zu artenschutzrechtlichen Auswirkungen des Gutachters ???, Az ??? |  |  | *falls erforderlich *Inhalt/Umfang/Untersuchungsrahmen unbedingt vorher mit der Naturschutzbehörde abstimmen (allererste Schritt nach der Entscheidung zu bauen) | bB | X
| 13.5.3 | Angaben des Gütefaktors im Sinne des § 36h Absatz 1 Satz 5 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (s. §45b BNatSchG) |  |  | nur wenn § 6 WindBG erfüllt ist | bB | X
| 13.5.4 | Angabe, ob i.S. von § 6 Abs. 1 WindBG geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen, die die Einhaltung der Vorschriften des § 44 Abs. 1 des BNatSchG gewährleisten, verfügbar sind |  |  | nur wenn § 6 WindBG erfüllt ist | bB | X
| 13.5.5 | Angaben zu Zwischenlager von Bodenaushub (z.B. zum Bau von Fundamenten, Wegen, Kranstellflächen) |  |  | * Bei nur kurzer Zwischenlagerung ggfls. vorher Erforderlichkeit klären. * Baugenehmigungspflicht beachten * Falls erforderlich (ansonsten reicht eine Aussage „kein Zwischenlager für Boden geplant“ bzw. „nur von..bis“) folgende Angaben: voraussichtlicher Zeitraum, Nachweis der Lagerflächen (verkehrliche Erschließung, Lageplan, Flur u. Flurstücksnummern), Berechnung der entstehenden Volumen und Flächengröße/n, Berechnung und Nachweis der erforderlichen Kompensation für die Bodenlagerflächen * Bei UVP-Relevanz in Kapitel 14 einordnen | Z | X
14. |  | Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) |  |  |  | J | X
| 14.1 | Klärung des UVP-Erfordernisses |  |  | · Formular 14.1 ausfüllen (Kumulation beachten) oder falls freiwillig beantragt wird: entsprechender Antrag! Falls das Vorhaben unter § 6 WindBG fällt, reicht eine entsprechende formlose Erklärung | J | X
| 14.2 | UVP-Bericht des Gutachters ????, Az: ??? |  |  | * Umfang vgl. § 16 UVPG | Falls § 6 WindB keine Anwendung findet: Eins von beiden muss sein!
| 14.3 | Angaben des Vorhabensträgers zur Vorbereitung der Vorprüfung |  |  | Falls kein UVP-Bericht erforderlich (also weder "X" noch freiwilliger Antrag): Bewertung des Gutachters zur Vorprüfung * Umfang vgl. Anhang 2
| 14.4 | Sonstiges |  |  |  | bB | X
15. |  | Chemikaliensicherheit |  |  | nicht erforderlich | N
| 15.1 | REACH-Pflichten |  |  | nicht erforderlich | N
| 15.2 | Ozonschicht- und klimaschädliche Stoffe |  |  | nicht erforderlich | N
| 15.3 | Sonstiges |  |  | nicht erforderlich | N
16. |  | Anlagenspezifische Antragsunterlagen |  |  |  | J | X
| 16.1 | Windenergieanlagen |  |  |  | J | X
| 16.1.1 | Standorte der Anlagen |  |  | Bitte in 2.6.1 einsortieren | ja, aber nicht hier
| 16.1.2 | Raumordnung/Zielabweichung |  |  | Hier geht’s nur um Zielabweichungsanträge - nicht um die Übersendung des vom LK beschlossenen RROPs! - bitte in Kap. 1.1.1 einordnen | bB, aber nicht hier
| 16.1.3 | Sicherheitstechnische Einrichtungen |  |  | Bitte in Kap. 3 einordnen | ja, aber nicht hier
| 16.1.4 | Standsicherheit |  |  | Bitte in Kap. 12 einordnen | ja, aber nicht hier
| 16.1.5 | Anlagenwartung |  |  | Für das Vorhaben sind hier die Maßnahmen zur Wartung der Windkraftanlagen zu beschreiben. Hierzu zählen insbesondere Auskünfte zur Überprüfung der Rotorblätter. Fügen Sie ggf. den Wartungsvertrag zwischen Anlagenbetreiber und Anlagenhersteller bei (das reicht aber auch im WKP-Verfahren). | J | X
| 16.1.6 | Beschreibung der erforderlich wegebaulichen Maßnahmen (vorh. Wege, neue Wege, verstärkte Wege) sowie der Sicherstellung |  |  | * Für das Vorhaben sind hier die vermaßten Zuwegungen und Kabelverbindungen vom Transformator zu den Windkraftanlagen (örtliche Lage und Querschnittsprofil) darzustellen. Beizubringen ist auch ein Aufstellungsplan mit den jeweiligen Kranstellflächen. * Schnitte/Profile/Materialien - Lageplan 1 : 2.000, Detailpläne * Angabe zur Sicherstellung der Zuwegung über z.B. öffentliche Widmung, (Mit)Eigentum (Nachweis beifügen), Baulast (Baulast selber s.u.) | J | X
| 16.1.6.1 | Darstellung der Zufahrt ab Autobahn ins Gebiet, insbesondere zum Schwerlastverkehr |  |  | Auch wenn die Zuwegung in den Windpark nicht Gegenstand der Genehmigung ist: Das ist noch nicht der erforderliche straßenverkehrsrechtliche Antrag zum Schwerlastverkehr, sondern die GROBE Darstellung, wie und wo unter welchen Maßnahmen (z.B. Brückenertüchtigung, Abholzen von Bäumen) man überhaupt von der Autobahn ins Gebiet kommt. | J | X
| 16.1.6.2 | Bestätigung der Gemeinde bis wohin die Zufahrt öffentlich gewidmet ist |  |  | Die Vorlage dieser ansonsten erst im Genehmigungsverfahren einzuholenden Stellungnahme dient auch Ihrer Vorbereitung auf erforderliche Baulasten. | J | X
| 16.1.7 | Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen |  |  | Bitte in Kap. 6.4.3 einordnen | ja, aber nicht hier
| 16.1.8 | Abstände/Erschließung |  |  | Bitte in Kap. 12 einordnen | ja, aber nicht hier
| 16.1.9 | Daten der beantragten Anlagen |  |  | vgl. 2.6.1 | ja, aber nicht hier
| 16.1.10 | Oktav-Schallleistungspegel |  |  | Bitte in Kap. 4.6.4 einordnen | ja, aber nicht hier
17. |  | Sonstiges |  |  |  | J | x
| 17.1 | Luftfahrt |  |  |  | J | x
| 17.1.1 | Antrag Luftfahrtbehörde |  |  | https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/luftverkehr/luftfahrthindernisse/luftfahrthindernisse-105308.html | Z | x
Die Ausfüllung dieses speziellen Antrags ist zwingend (auch wenn die Angaben alle irgendwo stehen sollten)
| 17.1.2 | Signaturtechnisches Gutachten des Gutachters ???, Az ??? |  |  | Erforderlichkeit sollte vor Antragstellung mit den Luftverkehrsbehörden geklärt und abgestimmt sein | bB | x
| 17.2 | Wasserrecht |  |  |  | bB | x
| 17.2.1 | Wasserrechtlicher Antrag zur Gewässerkreuzung |  |  | Zum Beispiel erforderlich bei: * Dükerung von Gewässern/ Gräben (für Verkabelungen) * Verrohrung von Gewässern/Gräben (für wegebauliche Maßnahmen) * Änderung/Neuanlage von Gewässer (Grabenerweiterungen, Änderung an Gewässerläufen, Anlegen von neuen Feuchtbiotopen) | bB | X
| 17.2.2 | Beschreibung und Zeichnung der notwendigen genehmigungspflichtigen Maßnahmen |  |  |  | bB | X
| 17.2.3 | Nachweis der Flächenverfügbarkeit |  |  |  | bB | X
nicht mehr mit ausdrucken
Hinweise:
|  | Nicht Gegenstand des Genehmigungsantrags an sich, aber separat vorzulegen sind: * Baulastenmappe * Baulasten * Sicherungen zum Rückbau (Bürgschaft o.ä.) | s. HsU
|  | Bitte bei der nachträglichen Übersendung von Bauvorlagen ein kurzes Begleitschreiben mit Angabe der Unterlagen (bei persönlicher Abgabe ggfls. zusätzlich Kopie mitbringen, wenn das mit Eingangsstempel wieder mitgenommen werden soll) |  |  | ·
20 |  | Betriebsgeheimnisse |  |  | Muster bzw. Beispiele | bB | X
| 25.1 |  |  |  | * Vorstellbar als Betriebsgeheimnis bei Windrädern kann allenfalls der ggfls. zur Feststellung des Herstellungswerts vorzulegende, geschlossene Kauf- und Werkvertrag sein. * In der Aufstellung ist sowohl der Gegenstand der Unterlagen (also z.B. „Kaufvertrag…“) als auch der Grund für die gewünschte Einstufung als Betriebsgeheimnis anzugeben. § 23 Abs. 2 UVPG ist zu beachten! | bB | X
Note on Q1: Böder Carsten: "erl." macht die Zeile grün
Note on H2: Abkürzungen: A = Alternative bB = bei Bedarf J = Ja N = Nein (ergibt sich nur aus ELIA) Z = zusätzlich zu ELIA

## Koordinantenliste
Interne Hinweise (nicht mit ausdrucken): Die Tabelle beruht auf der Tabelle der Bundeswehr, wurde jedoch um die UTM WGS 84 erweitert und etwas umgestaltet, um Platz für ausreichend Anlagen zu schaffen. Wg. der Formeln bei der Gesamthöhe und HüNN liegt zwar ein Schreibschutz auf der Tabelle - aber ohne Kennwort. Bitte die erste (Muster-)Zeile überschreiben. Bitte lesbar ausdrucken (also auf jeden Fall quer - ggfls. A3)
Koordinaten und Lage der Windenergieanlagen
| Antragsteller: | [8 empty] | Tel.: |  |  | Fax: |  |  | E-Mail: |  |  |  |  | Bundesland |  | Landkreis
[21 empty] | Niedersachsen |  | Rotenburg
| Name des Windparks | [5 empty] | Liegt dem Vorhaben ein rechtskräftiger Regional- oder Flächennutzungsplan zugrunde? Wenn Ja bitte angeben, wenn Nein bitte begründen! Ggf. auf einem gesondertem Blatt.
[7 empty] | Ja: |  |  |  | Nein:
| Neubau Abriss Verbleib | Nr. | WEA-Typ | Flurstücksangaben (Fundament) |  |  | Ausmaße der WEA in Metern |  |  | Leistung kW | Koordinaten | [9 empty] | Höhe über Grund in Metern
[11 empty] | Nord GradGeografische Koordinaten im Bezugssystem WGS 84 (Grad, Minute, Sekunde) KEINE Rechts- und Hochwerte | [5 empty] | UTM WGS 84, Zone 32 |  | Gauß/Krüger
|  |  |  | Gemarkung | Flur | Flurstück | Nabenhöhe | Rotordurch-messer | Gesamthöhe | [7 empty] | Rechts | Hoch | Rechts | Hoch | Anlagenhöhe | Geländehöhe | Gesamthöhe
| N | 1 | FirmaXYZ 4.2 | Entenhausen | 1 | 50 | 136 | 117 | 194.5 | 1000 | 48 | 32 | 59.99 | 9 | 17 | 26.33 | 123456.7 | 1234567.8 | 123456.7 | 1234567.8 | 194.5 | 50 | 244.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Hinweise sonstige Unterlagen
Keine Antragsunterlagen, aber vorzulegen: | Anmerkungen | Erforder-lichkeit
Baulasten | * Die Erklärung von Baulasten empfiehlt sich grundsätzlich erst nach verbindlicher Klärung der Erforderlichkeit, der Lage und des Zuschnitts!!! * vgl. separate Datei "04 Übersicht Baulasten" mit ausführlichen Tipps | J
Bankbürgschaften, Sparbücher etc. zur Sicherung der Rückbauverpflichtung sowie ggfls. dazu passend: * Antrag, dass das erst vor Baubeginn vorgelegt werden braucht | als Mail vorlegen reicht! | J
Bei Anträgen zu in noch nicht rechtskräftigen RROP geplanten Standorten: Erklärung des Antragstellers, dass bekannt ist, dass * die Bearbeitungsfristen des BImSchG bis zum Inkrafttreten der derzeit laufenden Planung des RROP bzw. bis zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 245e Abs. 4 BauGB gehemmt sind. * die Einleitung einer partiellen Vollständigkeitsprüfung sowie weiterer Schritte von der Zahlung eines Kostenvorschusses (10.000 €/Anlage) abhängig ist. * die Gemeinde jederzeit Bauleitplanung ggfls. mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen einleiten kann. * sowohl das Risiko wg. Nichtvorliegen der Genehmigungsfähigkeit bei Antragsabgabe als auch das Problem, dass die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung maßgeblich ist (Stichwort: Änderung von Rechtsvorschriften incl. Veränderungen beim RROP) bekannt sind. *die Behörden- und ggfls. auch die Öffentlichkeitsbeteiligung ggfls. erst eingeleitet wird, nachdem die 1. Öffentlichkeitsbeteiligung des RROP abgeschlossen ist. * eine abschließende Bearbeitung des Antrags erst erfolgt, nachdem das RROP in Kraft getreten ist bzw. die Voraussetzungen des § 245e Abs. 4 BauGB erfüllt sind. | * Bei allen Anträgen für Gebiete, bei denen eine Planung (RROP, FPlan, BPlan) noch nicht rechtskräftig ist – der Antrag aber insbesondere z.B. im Hinblick auf die Prüfung der naturschutzrechtlichen Belange (insbesondere Prüfung des Umfangs von Begutachtungen) oder sonstige besondere Problemstellungen (z.B. bedarfsgerechte Radarlösungen) schon vorab eingereicht wird. * ACHTUNG: Nach derzeitiger Rechtslage ist bei einer Anwendung des § 245e Abs. 4 BauGB § 6 WindBG nicht anwendbar - insofern entfallen die ASP und UVP-(Vor-)Prüfung nicht!! * Nur 1x | bB | !
Formular der Bundesnetzagentur zur Abfrage der Betreiber von Richtfunkstrecken | als Mail vorlegen reicht! | j
Unterlagen mit Betriebsgeheimnissen | * Kaufvertrag 1x ungeschwärzt * Sonstige Unterlagen geschwärzt in den Ordnern * § 10 Abs. 2 S. 2 BImSchG beachten!! | bB
Note on C1: Abkürzungen: A = Alternative bB = bei Bedarf J = Ja N = Nein (ergibt sich nur aus ELIA) Z = zusätzlich zu ELIA

## Muster Erklärung Rückbau
Angabe Antragsteller, Bauvorhaben, Lage
1. Hiermit verpflichte ich mich entsprechend den Regelungen des § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB, die vorbezeichnete Anlage nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung (Näheres hierzu regelt die noch zu erteilende Genehmigung) oder bei rechtskräftiger Feststellung der Rechtswidrigkeit der Anlage (z.B. nach Nutzungsänderung) vollständig zurückzubauen und die Bodenversiegelungen zu beseitigen.
2. Der Rückbau wird in geeigneter Form (z.B. durch eine Bankbürgschaft in ausreichender Höhe) abgesichert. Bei einem Betreiberwechsel bleibt die Sicherung der Rückbauverpflichtung so lange bestehen, bis vom neuen Betreiber eine ausreichende Sicherheitsleistung vorgelegt wird.
3. Diese Vereinbarung gilt auch für und gegen einen möglichen Rechtsnachfolger. Ich verpflichte mich, Rechtsnachfolger über die bestehende öffentlich-rechtliche Rückbauverpflichtung zu unterrichten.
4. Die Einhaltung der Rückbauverpflichtung wird außerdem durch eine Baulast nach § 81 NBauO auf dem Baugrundstück sichergestellt.
5. Diese Erklärung wird Bestandteil der Genehmigung.
Unterschrift, Datum

## nachgereichte Unterlagen
Aktenzeichen |  | 63/ | [13 empty] | Stand: | 0
[16 empty] | Ausdruck: | 2024-10-17
Antragsteller
Lage
Übersicht der nach Auslegungsbeginn nachgereichten Unterlagen | [8 empty] | Bearbeitungsvermerk Landkreis
Nr. lt. Inhalts-verzeichnis | Bezeichnung |  | wenn kein 100%-iger Tausch 1:1 - zu entnehmen sind: |  | Stand | Papierfassung (4-fach) übersandt am | digitale Fassung |  | Papierfassung |  |  | digitale Fassung |  |  | Anmerkungen
|  |  | Nr. lt. IHV | Seite |  |  | übersandt am | Form (Mail/Datenträger) | übersandt am | einsortiert in Ordner | noch einzu-sortieren in | Eingang | gespeichert in ProBauG | gespeichert auf s:
Note on S9: Böder Carsten: Umweltrelevante Unterlagen in "überholte" Unterlagen ablegen